**Artikel Nr. Bezeichnung Beschreibung Daten Abmessungen**

DA-40 Deckenfilter Bauteilesatz (zu DAL40) RAL-7035 417/106/367  
  
DAL-40 Deckenlüfter 230 VAC 450 m³/h 417/106/367  
DAL-40-U Deckenlüfter 115 VAC 450 m³/h 417/106/367  
DAL-60 Deckenlüfter 230 VAC 820 m³/h 530/110/350  
DAL-60-U Deckenlüfter 115 VAC 820 m³/h 530/110/350  
LF-11000 Filterlüfter 230 VAC 50/60 Hz - IP 54 25-29 m³/h 109/109/62  
LF-11001 Filterlüfter 12 VDC - IP 54 25-29 m³/h 109/109/49  
LF-11002 Filterlüfter 24 VDC - IP 54 25-29 m³/h 109 x109/49  
LF-11003 Filterlüfter 48 VDC - IP 54 25-29 m³/h 109/109/49  
HE-100W Heizgerät 110…250 VAC/DC 100 W 70/140/50  
HE-15W Heizgerät 110…250 VAC/DC 15 W 70/65/50  
HE-150W Heizgerät 110…250 VAC/DC 150 W 70/220/50  
HE-30W Heizgerät 110…250 VAC/DC 30 W 70/65/50

**Musterkatalog anfordern**

Name

Adresse

PLZ Ort